Προσέλευση, αποχώρηση,
έλεγχος πρόσβασης
Το σύστημα καταγραφής εισόδου, εξόδου και ελέγχου πρόσβασης αφορά στην ηλεκτρονική καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, καθώς επίσης και στον έλεγχο πρόσβασης των υπαλλήλων σε ελεγχόμενους χώρους.

---
Καρταναγνώστες και κάρτες
- Καρταναγνώστες εισόδου/εξόδου
  Πρόκειται για συσκευές μεγέθους σπιρτόκουτου που βρίσκονται συνήθως στις εισόδους/εξόδους κτιρίων και φέρουν επιγραφή ΕΙΣΟΔΟΥ ή ΕΞΟΔΟΥ. Οι εργαζόμενοι περνούν την κάρτα τους μπροστά από τους καρταναγνώστες εισόδου κατά την προσέλευσή τους στην εργασία, ενώ κατά την αποχώρησή τους από την εργασία περνούν την κάρτα τους μπροστά από τους καρταναγνώστες εξόδου.
- Καρταναγνώστες ελεγχόμενης πρόσβασης
  Οι καρταναγνώστες ελεγχόμενης πρόσβασης βρίσκονται κοντά σε πόρτες που κλειδώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο και ξεκλειδώνουν με το πέρασμα κάρτας που διαθέτει την κατάλληλη πρόσβαση. Οι καρταναγνώστες ελεγχόμενης πρόσβασης είναι συνήθως λευκού χρώματος, σε αντίθεση με τους καρταναγνώστες εισόδου/εξόδου που συνήθως είναι μαύροι.
- Κάρτες
  Κάθε εργαζόμενος φέρει κάρτα την οποία του παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού κατά την πρόσληψη ή το διορισμό του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η κάρτα έχει μέγεθος παρόμοιο με αυτό μιας χρεωστικής κάρτας τραπέζης, είναι λευκού χρώματος και αναγράφει σε εμφανές σημείο έναν αριθμό που είναι μοναδικός. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και πρέπει να επιστρέφεται κατά τη διακοπή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου με το Δήμο Θεσσαλονίνκης.

---
Διάρθρωση του συστήματος
Το όλο σύστημα βασίζεται σε ένα σύνολο καρταναγνωστών διασυνδεδεμένων με κεντρικό server που βρίσκεται στο computer room του Δημαρχιακού Μεγάρου. Οι καρταναγνώστες μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε κτίριο του Δήμου, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) TCP/IP του Δήμου Θεσσαλονίκης.

---
Διασυνδέσεις
Οι καρταναγνώστες δεν συνδέονται απευθείας στο δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά σε ειδικές κάρτες δικτύου που ονομάζονται controllers. Κάθε controller μπορεί να ελέγχει έναν ή περισσότερους καρταναγνώστες.
Τα σήματα από τα περάσματα των καρτών μεταφέρονται αρχικά στους controllers και από εκεί στον server του Δημαρχείου όπου αποθηκεύονται, ωστόσο κρατούνται για μικρό χρονικό διάστημα (λίγες ώρες) και στους controllers προκειμένου να μην χαθούν δεδομένα σε περιπτώσεις διακοπής της επικοινωνίας (βλάβη δικτύου, συντήρηση κλπ). Για το λόγο αυτό οι controllers είναι εφοδιασμένοι με μπαταρίες οι οποίες πρέπει να αντικαθίστανται στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης του συστήματος.

---
WIN-PAK
Στον κεντρικό server που ελέγχει τη λειτουργία του όλου συστήματος υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό WIN−PAK της εταιρείας Honeywell, το οποίο παρέχει φιλικό προς το χρήστη interface προκειμένου να καταχωρηθούν δεδομένα πρόσβασης, να εφαρμοστούν πολιτικές ασφαλείας, να αποθηκευτούν και να προσπελαστούν δεδομένα κλπ. Το εν λόγω λογισμικό φιλοξενείται σε περιβάλλον Windows 10 της εταιρείας Microsoft.

---
Βάση δεδομένων
Το λογισμικό WIN−PAK εκτός από τον έλεγχο του όλου συστήματος, διαχειρίζεται και σχεσιακή βάση δεδομένων στην οποία, εκτός από το configuration του συστήματος, κρατούνται όλα τα συμβάντα, δηλαδή τα περάσματα των καρτών από τους καρταναγνώστες.
Το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων είναι ο SQL server της Microsoft και από καιρού εις καιρών τα παλαιότερα συμβάντα πρέπει να μεταφέρονται σε εξωτερική βάση δεδομένων και να εκκαθαρίζονται, προκειμένου το σύστημα να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

---
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το λογισμικό WIN−PAK δεν επαρκεί για την πλήρη λειτουργία του όλου συστήματος. Πράγματι, χρειαζόμαστε προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, δεδομένα διάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεδομένα προσλήψεων, μετακινήσεων και απολύσεων προσωπικού κλπ. Επίσης, χρειαζόμαστε δευτερεύουσα βάση δεδομένων για μακροχρόνια αποθήκευση και διαχείριση των συμβάντων, ενώ είναι απαραίτητα και προγράμματα εφαρμογών διαχείρισης και ελέγχου συμβάντων, π.χ. δελτία προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων, δελτία απόντων κλπ.

---
Αρχιτεκτονική του συστήματος
Το σύστημα είναι δομημένο σε έξι (6) επίπεδα (layers):
- Layer 1: TCP/IP intranet Δήμου Θεσσαλονίκης
- Layer 2: Καρταναγνώστες, controllers, κάρτες
- Layer 3: Λογισμικό και database WIN−PAK
- Layer 4: Λογισμικό και database kartel
- Layer 5: Λογισμικό και database letrak
- Layer 6: ΟΠΣΟΥ – Υποσύστημα προσωπικού

---
Layer 1 ‒ TCP/IP intranet Δ.Θ.
Αφορά το εσωτερικό δίκτυο (intranet) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω δίκτυο εκτείνεται σε δεκάδες κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέσω αυτού του δικτύου καθίσταται δυνατή η επικοινωνία και η μετάδοση δεδομένων μεταξύ των κτιρίων αυτών. Στο εν λόγω επίπεδο περιλαμβάνονται το φυσικό δίκτυο (καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες και ασύρματες ζεύξεις), ενεργά στοιχεία δικτύου (εξυπηρετητές, δρομολογητές διακομιστές, αναμεταδότες) και λογισμικό υλοποίησης του πρωτοκόλλου επικοινωνιών TCP/IP. Στο layer 1 περιλαμβάνονται, επίσης, και οι ελεγκτές του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και καταγραφής χρονικών δεδομένων εισόδου/εξόδου των υπαλλήλων.

---
Layer 2 ‒ Καρταναγνώστες, ελεγκτές, κάρτες κλπ
Στο δεύτερο επίπεδο του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και καταγραφής χρονικών δεδομένων εισόδου/εξόδου των υπαλλήλων περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού καθαυτού του συστήματος. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν καρταναγνώστες (card readers), ελεγκτές διαφόρων βαθμίδων (controllers) και, φυσικά, οι κάρτες που παρέχονται στους υπαλλήλους του Δ.Θ. Οι κάρτες αυτές διακρίνονται λογικά σε δύο κατηγορίες: κάρτες πρόσβασης σε φυλασσόμενους χώρους, και κάρτες εισόδου/εξόδου.

---
Layer 3 ‒ Λογισμικό και database WIN−PAK
Στο τρίτο επίπεδο του συστήματος βρίσκεται το εξειδικευμένο λογισμικό WIN−PAK της εταιρείας Honeywell που ελέγχει και καταγράφει όλα τα συμβάντα που αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης σε φυλασσόμενους χώρους, καθώς επίσης και την είσοδο/έξοδο κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των υπαλλήλων. Το εν λόγω λογισμικό και η βάση δεδομένων που αυτό διαχειρίζεται, φιλοξενούνται σε εξυπηρετητή που βρίσκεται στο Κεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα (ΚΥΣ) του Δ.Θ. Το λειτουργικό σύστημα του εν λόγω εξυπηρετητή είναι Windows 10 της εταιρείας Microsoft, ενώ το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων είναι ο Microsoft SQL server.

---
Layer 4 ‒ Λογισμικό και database kartel
Στο τέταρτο επίπεδο του συστήματος βρίσκεται το λογισμικό kartel του Δ.Θ. που παραλαμβάνει online τα συμβάντα από το σύστημα WIN−PAK και τα καταχωρεί σε βάση δεδομένων προκειμένου τα στοιχεία πρόσβασης και εισόδου/εξόδου να φυλάσσονται σε βάθος χρόνου και να είναι άμεσα διαθέσιμα μέσα από web εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τα σχετικά δεδομένα μέσω του browser, πάντα στα πλαίσια του intranet του Δ.Θ. και στα επίπεδα εξουσιοδότησης που τους παρέχουν οι προσβάσεις που τους έχουν αποδοθεί. Tο εν λόγω λογισμικό φιλοξενείται σε Linux εξυπηρετητή του ΚΥΣ, ενώ το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων είναι MySQL.

---
Layer 5 ‒ Λογισμικό και database letrak
Στον ίδιο εξυπηρετητή υλοποιείται και το πέμπτο επίπεδο του συστήματος. Πρόκειται για το λογισμικό letrak του Δ.Θ. που αφορά στα δελτία προσέλευσης και αποχώρησης προσωπικού, τα οποία συντάσσουν σε καθημερινή βάση οι προϊστάμενοι των διαφόρων τμημάτων ή άλλων, χαμηλότερης βαθμίδας, οργανικών μονάδων του Δ.Θ. (εποπτείες, συνεργεία κλπ).

---
Layer 6 ‒ Υποσύστημα Προσωπικού ΟΠΣΟΥ
Στο έκτο και τελευταίο επίπεδο του συστήματος βρίσκεται το υποσύστημα Προσωπικού και Μισθοδοσίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Θ. (ΟΠΣΟΥ). Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία από τα δελτία προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη καταχώρηση των δελτίων απόντων, ενώ σε βάθος χρόνου τα χρονικά δεδομένα εισόδου/εξόδου των υπαλλήλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μισθοδοσία (υπερωρίες, περικοπές κλπ).